## 附件1
2025年度第二批新增、调整耗材试剂需求目录
序号 | 申请科室 | 项目名称 | 技术性能要求 | 类别
1 | 口腔科 | 口腔黏膜液体敷料 | 用于缓解因口腔溃疡、口腔炎症、口腔手术及义齿压迫等造成的口腔粘膜创面疼痛。 | 新增
2 | 物理治疗中心 | 一次性使用麻醉机呼吸机回路管 | 无抽搐电休克治疗中需使用麻醉机呼吸机回路管连接麻醉机及患者，用于患者在麻醉状态面罩辅助呼吸。可以常规使用一次性使用麻醉机呼吸机回路管（内含麻醉面罩、麻醉机回路管路、呼吸过滤器），独立包装于一套，一人一用一换，使用方便及不需要再提前连接麻醉面罩、呼吸机管路、呼吸过滤器并避免长时间暴露于室内。需增加呼吸过滤器防止呼吸回路系统内微生物交叉感染，对病人和医护人员的双向保护，可清除吸入气体中的污染物，也可降低麻醉机消毒频率和损坏率。 | 新增
3 | 睡眠医学科 | 宁静贴片 | 改善睡眠和缓解神经紧张、焦虑情绪的作用。 | 新增
4 | 护理部 | 一次性使用鼻胃管 | 本产品适用于通过鼻饲进行肠内营养液输注的患者，可以减少长期插管患者的次数，降低病人多次插管的痛苦和减轻医务人员插管的工作量。材料采用聚氨脂材料(TPU)，耐胃酸、肠液腐蚀，避免了聚氯乙烯(PVC)胃管中DEHP(邻苯二甲酸二酯)通过消化道吸收对人体造成的危害。规格：闭口，Fr14-Fr16 ，留置时间大于30天。 | 调整
5 | 临床营养科 | 口服多用营养袋 | 可连接营养泵的肠内营养袋，食品级材料，使用的PET/PA/PE内层共挤膜，可通过1.5m跌落试验，袋身不破裂。规格：500ml。 | 调整